| 部 门 | 名 称 | 实 物 效 果 图 | 产 品 说 明 | 参 数 规 格 | 数 量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审判楼 | 碧丽JO-2E-F（非标） （滤芯每半年一换） |  | 常压加热专利技术，水胆防爆功能。 获得中国节能产品认证。 采用水电联动技术，进水控制用24伏特，安全电压 1.外壳采用宝钢304和优质不锈钢制作，机身主体板材厚度1.0，非主体0.5 2.热水胆及热交换器采用食品级304不锈钢管材料，无塑料污染。 3.发热管采用镍铬合金，加热效率及使用寿命，是普通发热管2倍 4.龙头采用进口陶瓷阀芯，耐高温，耐磨损 | 43×32×123cm 龙头形式： 三温 ，可供65人饮用。 220V 2000W | 4 |
| 办公室 | 碧丽JO-3Q （滤芯每半年一换） |  |  | 80×38×145cm 龙头形式：一开两温 可供100人饮用。220V 3000W | 17 |
| 食堂 | 碧丽JO-6C （滤芯每半年一换） |  |  | 188×40×87cm龙头形式：二开四温 可供200人饮用。 380V 6000W | 1 |
| 顶楼水箱 | 净工4000升超滤净水机 （滤芯每年一换） |  | 超滤膜技术，带排污冲洗口 |  | 1 |
| 配套有机玻璃杯盒 | 规格 13*9*15cm 一次能装杯400个 |  | 有机玻璃 |  | 30 |
| 一次性环保纸杯 | 规格 7*11*8cm | - | 环保纸杯 |  | 36000 |